青龙建昊凉水河25MW光伏项目-110kV娄杖子站35kV间隔扩建工程

- 综合配线架,DDF+ODF

招标文件

（技术规范专用部分）

通信设备系统组件材料配置表

| 项目单位：见货物清单 |  |  |  |  | 项目名称：见货物清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 项目货物需求 |  |  |  |  | 投标人（唯一确定）响应 |  |  |  |
|  |  | 设备元件名称 | 规格型式，参数 | 单位 | 数量 | 在运光网 品牌厂商 | 型式规格，参数 | 数量 | 制造商及设备 进网许可编号 | 原产地 |
| 1 |  | 配线设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 综合配线柜 | 综合配线架,DDF+ODF+VDF+网配 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | 机柜 | 机柜尺寸和颜色供货前需与项目单位确认 | 面 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  | 光纤配线单元 | 19英寸,满配24芯，单模，12芯/排，含全套熔配一体化熔接盘、束状尾纤、适配器等型号供货前与项目单位确认 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  | 绕纤单元 | 19英寸，4U | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  | 数字配线单元 | 16系统（75欧姆，适配器等型号供货前与项目单位确认） | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  | 音频配线单元（内线） | 20线 | 个 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 |  | 音频配线单元（外线） | 20线 | 个 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 |  | 保安单元 | 外线音频配线配套 | 个 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 |  | 网络配线单元 | 24口/单元，RJ45端口（含1个理线器） | 个 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 |  | 配套线缆及安装工具 | 满足工程需要（含接地线、尾纤、跳纤、音频测试线、同轴电缆、卡线刀、2M压线钳、2M头等）。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| … |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |