青龙建昊凉水河25MW光伏项目-110kV娄杖子站35kV间隔扩建工程

保护管理机,（河南许继）

招标文件

（技术规范专用部分）

目  录

1　标准技术参数	3

2　项目需求部分	3

2.1　货物需求及供货范围一览表	3

2.2　必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表	4

2.3　技术文件提交单位	4

2.4　工程概况	4

2.5　使用条件	4

2.6　项目单位技术差异表	5

2.7　一次、二次及土建接口要求（适用扩建工程）	5

3　投标人响应部分	5

3.1　投标人技术偏差表	5

3.2　销售及运行业绩表	6

3.3　主要组部件材料表	6

3.4　推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货	6

- 1　标准技术参数

投标人应认真逐项填写标准技术参数表（见表1～表3）中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动招标人要求值。如有差异，请填写投标人技术偏差表（表10）。

表1　保护管理机标准技术参数表

| 序号 | 项目 |  | 招标人要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要通信接口 | 485口/光纤 | ≥ 5个 |  |
|  |  | 232口 | ≥ 2个 |  |
|  |  | 可配置口（485/422/232/MODOM异步） | ≥ 4个 |  |
|  |  | 同步或异步调度通信口（232） | ≥ 4个 |  |
|  |  | 以太网网络接口 | ≥ 2个 |  |
| 2 | 支持通信规约 |  | IEC870-5-103继电保护设备信息接口配套标准；DL451-91远动设备通信规约；DNP3.0通信规约；SC1801远动规约；著名厂商配套智能化电子设备的通信规约 |  |
| 3 | 通信速率 | RS-232/422/485通信接口 | ≥ 30Kbits/s |  |
|  |  | 以太网网络接口 | ≥ 10Mbits/s |  |
|  |  | 远动通信 | ≥ 300bits/s |  |
| 4 | 工作电源 | 直流电源 | DC220V |  |

- 2　项目需求部分

- 2.1　货物需求及供货范围一览表

表1　货物需求及供货范围一览表

| 项目单位要求 |  |  |  |  | 投标人响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 供 货 范 围 | 单位 | 数量 | 名称 | 供货范围 | 单位 | 数量 |
| 1 | 保护管理机 | 河南许继；WTX-804;安装在110kV娄杖子站；含主设备、相关配件、空开、通信线缆等 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 保护管理机 | 河南许继；WTX-804;安装在220kV平方站；含主设备、相关配件、空开、通信线缆等 | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | 屏体 | 2260×800×600mm（带空开，端子排，电源防雷器等屏内配件。满足冀北电网继电保护，调度自动化，电气二次等屏柜设计和加工制造标准） | 面 | 0 |  |  |  |  |

注：保护管理机安装于本工程新上的110kV光差线路保护屏内，如本期中标的110kV光差保护装置可与娄杖子站、平方站站内监控系统通信兼容，保护管理机技术规范可不做响应。

- 2.2　必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

表1　必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 招标人要求 |  | 投标人响应 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型号和规格 | 数量 | 型号和规格 | 数量 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

表3　设计联络会、培训及验收需求一览表

| 序号 | 项 目 | 项目单位要求 | 投标人响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一次设联会 | 人×天：0 |  |
| 2 | 第二次设联会 | 人×天：0 |  |
| 3 | 技术培训 | 人×天：0 |  |
| 4 | 出厂验收 | 人×天：0 |  |

- 2.3　技术文件提交单位

表4　卖方提交的技术文件及其接收单位

| 提交技术文件名称 | 接收单位名称、地址、邮编、电话 | 提交份数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供设计确认的技术文件 | 单位名称：秦皇岛福电电力工程设计有限公司 地址：河北省秦皇岛海港区大秦左岸290 邮编：066000 电话：0335-3387679 | 2 |  |
| 设计确认后的技术文件 | 单位名称：秦皇岛福电电力工程设计有限公司 地址：河北省秦皇岛海港区大秦左岸290 邮编：066000 电话：0335-3387654 | 2 |  |
| 设备出厂的技术文件 | 单位名称：项目业主单位 | 6 |  |

- 2.4　工程概况

1） 项目名称：青龙建昊凉水河25MW光伏项目-110kV娄杖子站35kV间隔扩建工程

2） 工程规模：青龙建昊凉水河25MW光伏项目以一回35kV线路接入娄杖子110kV变电站，线路长度约为7.97km（其中架空线7.6km，光伏电站出线电缆长度0.2km，娄丈子站进线电缆0.17km）。

3） 工程地址:秦皇岛市青龙县

- 2.5　使用条件

表9　使 用 条 件 表

| 序号 | 名 称 |  | 单位 | 招标人要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源的频率 |  | Hz | 50 | （投标人填写） |
| 2 | 环境温度 | 日最高温度 | ℃ | ＋45 | （投标人填写） |
|  |  | 日最低温度 |  | －5 | （投标人填写） |
|  |  | 日最大温差 |  | ＋25 | （投标人填写） |
| 3 | 湿度 | 日相对湿度平均值 | % | ≤95 | （投标人填写） |
|  |  | 月相对湿度平均值 |  | ≤90 | （投标人填写） |
| 4 | 海拔高度 |  | m | ≤2000 | （投标人填写） |
| 5 | 耐受地震能力 | 水平加速度 | g | 0.3g | （投标人填写） |
|  |  | 垂直加速度 | g | 0.15g | （投标人填写） |
| 6 | 用途 |  | 组屏/单装置 | 组屏 | （投标人填写） |
| 7 | 安装方式 |  | 集中/分散 | 集中 | （投标人填写） |

注　表中“招标人要求值”为正常使用条件，超出此值时为特殊使用条件，项目单位可根据工程实际使用条件进行修改。

- 2.6　项目单位技术差异表

项目单位原则上不能改动通用部分条款及专用部分固化的参数。根据工程使用条件，当污秽等级、海拔高度等与标准技术参数表有差异或对通用部分条款有差异时，应逐项在项目单位技术差异表（表10）中列出，并以差异表给出的参数为准。投标人应对表10的技术参数进行确认。

表10　项目单位技术差异表

| 序号 | 项 目 | 标准参数值 | 项目单位要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| 序号 | 项 目 | 变更条款页码、款号 | 原表达 | 变更后表达 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

- 2.7　一次、二次及土建接口要求（适用扩建工程）

一次、二次及土建接口要求适用于扩建工程，由项目单位根据实际情况提供。

- 3　投标人响应部分

投标人需填写专用部分的第1部分和第2部分的相应表格。标准技术参数表和项目单位技术差异表中要求值不同时，以项目单位技术差异表为准。投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动招标人要求值。如有差异，应填写投标人技术差异表。“投标人保证值”应与型式试验报告及其他性能试验报告相符。

- 3.1　投标人技术偏差表

投标人提供的产品技术规范应与本招标文件中规定的要求一致。若有偏差投标人应如实、认真地填写偏差值；若无技术偏差则视为完全满足本技术规范的要求，且在投标人技术偏差表中填写“无偏差”。

表8　投标人技术偏差表

| 序号 | 项 目 | 对应条款编号 | 技术招标文件要求 | 偏 差 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

- 3.2　销售及运行业绩表

表9　销售及运行业绩表

| 序号 | 产品型号 | 运行单位 | 投运数量 | 投运时间 | 联系人及 电话 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

- 3.3　主要组部件材料表

表10　主要组部件材料表

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 项目单位要求 |  | 投标人响应 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型号规格 | 数量 | 型号规格 | 数量 |
| 1 | 保护管理机 | 台 |  | 2 |  |  |
| 2 | 屏体 | 面 | 2260×800×600mm（带空开，端子排，电源防雷器等屏内配件。满足华北电网继电保护，调度自动化，电气二次等屏柜设计和加工制造标准） | 0 |  |  |

- 3.4　推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货

表11　推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

| 序号 | 名 称 | 型号和规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |