| 序号 |  | 名 称 |  | 型号及规范 |  | 单位 |  | 数量 | 备 注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 娄杖子110kV变电站电气二次部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 110kV纵联电流差动保护柜 |  | 含2台110kV纵联差动保护装置 |  | 面 |  | 1 |  |  | 与对端一致 |
| 2 | 保护管理机 |  | （安装在110kV纵联电流差动保护柜） |  | 台 |  | 1 |  |  | 单一来源许继 |
| 3 | 35kV线路保护测控柜 |  | 含1台35kV纵联差动保护测控装置 |  | 面 |  | 1 |  |  | 单一来源许继 |
| 4 | 电能质量监测装置 |  | （安装在35kV线路保护测控柜） |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 5 | 多功能电度表 |  | 0.2S级，三相三线 |  | 块 |  | 2 |  |  | 安装在原35kV电度表屏 |
| 6 | 计算机监控扩容 |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 7 | 五防扩容 |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 8 | #1、#2主变连跳插件 |  |  |  | 项 |  | 2 |  |  |  |
| 9 | 控制电缆 |  | ZR-KVVP2-22 各种规格 |  | 千米 |  | 3.5 |  |  |  |
| 10 | 端子箱 |  | ZXW-2/3 |  | 面 |  | 1 |  |  |  |
| 11 | 多股软铜线 |  | 4mm2 |  | 米 |  | 150 |  |  |  |
| 12 | 接地铜线 |  | 50mm2 |  | 米 |  | 20 |  |  |  |
| 肖营子220kV变电站电气二次部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 110kV纵联电流差动保护装置 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  | 与对端一致 |
| 2 | 控制电缆 |  | ZR-KVVP2-22 各种规格 |  | 千米 |  | 0.5 |  |  |  |
| 3 | 多股软铜线 |  | 4mm2 |  | 米 |  | 15 |  |  |  |
| 4 | 接地铜线 |  | 50mm2 |  | 米 |  | 10 |  |  |  |
| 平方220kV变电站电气二次部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 110kV纵联电流差动保护柜 |  | 含1台110kV纵联差动保护装置 |  | 面 |  | 1 |  |  | 与对端一致 |
| 2 | 保护管理机 |  | （安装在110kV纵联电流差动保护柜） |  | 台 |  | 1 |  |  | 单一来源许继 |
| 3 | 控制电缆 |  | ZR-KVVP2-22 各种规格 |  | 千米 |  | 2 |  |  |  |
| 4 | 多股软铜线 |  | 4mm2 |  | 米 |  | 50 |  |  |  |
| 5 | 接地铜线 |  | 50mm2 |  | 米 |  | 10 |  |  |  |
| 通信部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2.5G SDH |  | 含622M及2.5G光板及光模块 |  | 套 |  | 1 |  |  | 中兴 |
| 2 | 综合配线柜 |  | 含24芯ODF 2套，16系统DDF 2套 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 3 | 622M板卡及光模块 |  |  |  | 块 |  | 2 |  |  | 贝尔 |
| 4 | 2.5G板卡及光模块 |  |  |  | 块 |  | 4 |  |  | 中兴 |
| 5 | IP板 |  | 广哈调度程控交换机 |  | 块 |  | 2 |  |  | 李庄和徐庄各1块 |
| 6 | 百兆以太网板 |  |  |  | 块 |  | 2 |  |  | 李庄阿卡和徐庄中兴各1块 |
| 7 | 网络交换机 |  |  |  | 台 |  | 2 |  |  | 李庄和徐庄各1台 |
| 8 | 管道光缆 |  | 24芯 |  | km |  | 1 |  |  |  |
| 9 | 阻燃PE管 |  | 32 |  | km |  | 1 |  |  |  |
| 10 | 阻燃PE管接头 |  | 32 |  | 个 |  | 20 |  |  |  |
| 11 | 黄绿接地铜线 |  | 25平方 |  | 米 |  | 20 |  |  |  |
| 12 | 黄绿接地铜线 |  | 4平方 |  | 米 |  | 20 |  |  |  |
| 13 | 控制电缆 |  | 4*4 |  | 米 |  | 80 |  |  |  |
| 14 | 电力电缆 |  | 2*25 |  | 米 |  | 40 |  |  |  |
| 15 | 铠装跳纤 |  | FC/LC |  | 条 |  | 24 |  |  |  |
| 16 | 网线 |  | RS485 |  | 米 |  | 60 |  |  |  |
| 17 | 轨道 |  | 2m |  | 根 |  | 2 |  |  |  |