青龙建昊凉水河25MW光伏项目-110kV娄杖子站35kV间隔扩建工程

IP放号设备

招标文件

（技术规范专用部分)

# 1  标准技术参数表

1.1 IP用户板技术参数

| 序号 | 项 目 | 标准参数值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IP用户板 | MPGW板提供IP话机、IAD等IP接入方式，支持IP录音。MPGW安装在现有广哈CCS交换机上，从而快速满足原使用电路交换机进行IP放号的需求。 功能特点 - 灵活的一号通功能，支持无条件\遇忙\无应答等多种条件转移设置； - 强大的语音处理能力，支持G.711A/U、G.729编解码，支持静音检测和回声消除，支持IP包长可选； - 提供计费接口，支持独立计费； - 支持一键恢复出厂设置； - 支持WEB远程维护及应用软件远程升级； - 支持接入现有网管，对所放终端进行统一管理； - 支持交换机侧集中录音； |  |

注　1、所招设备需满足现有网状，中标单位接到中标通知后需与管理部门沟通，经确认后再供货。

# 2  项目需求部分

2.1  货物需求及供货范围

货物需求及供货范围一览表(站点：)

| 序号 | 设备材料名称 | 规格和配置 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IP放号板 | 128路注册，30路并发 | 块 | 2 |  |

2.2　必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 项目单位要求 |  | 投标人响应 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型号、规格 | 数量 | 型号、规格 | 数量 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

2.3  图纸资料提交单位

需确认的图纸、资料应由卖方提交到下表所列单位。

卖方提交的需经确认的图纸资料及其接收单位

| 提交图纸、资料名称 | 接收图纸单位名称、地址、邮编、电话 | 提交份数 |
| --- | --- | --- |
| 认可图、最终图 说明书 试验报告 （附电子文档） |  |  |
| 认可图、最终图 说明书 试验报告 （附电子文档） |  |  |

## 2.4 工程概况

2.4.1　项目名称：青龙建昊凉水河25MW光伏项目-110kV娄杖子站35kV间隔扩建工程

2.4.2　项目单位：

2.4.3　工程规模：在李庄站和徐庄站现运行广哈调度程控交换机上各扩容1块IP板卡，需要分别与李庄站和徐庄站现运行广哈调度程度交换机兼容。

2.4.4　工程地址：

2.4.5　交通、运输：

## 2.5  使用条件

使用条件表

| 序号 | 名称 |  |  | 招标人要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海拔高度（m）（不超过） |  |  | 1000 | （投标人填写） |
| 2 | 环境温度 （℃） | 最高气温 | 户外 | 40 | （投标人填写） |
| 3 |  |  | 户内 | 30 | （投标人填写） |
| 4 |  | 最低气温 | 户外 | -25 | （投标人填写） |
| 5 |  |  | 户内 | -5 | （投标人填写） |
| 6 | 相对湿度范围要求（%） |  |  | 95 | （投标人填写） |
| 11 | 其他 |  |  |  | （投标人填写） |

2.6　项目单位技术差异表

项目单位原则上不能改动通用部分条款及专用部分固化的参数。根据工程实际情况，当使用条件与标准技术参数表有差异时，应逐项在“项目单位技术差异表”中列出。以差异表给出的参数为准。投标人应对表中的技术参数进行确认。

项目单位技术差异表（项目单位填写）

（本表是对技术规范的补充和修改，如有冲突，应以本表为准）

| 序号 | 项 目 | 标准参数值 | 项目单位要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | （投标人填写） |
| 2 |  |  |  | （投标人填写） |
|  |  |  |  | （投标人填写） |
| 序号 | 项 目 | 变更条款页码、款号 | 原表达 | 变更后表达 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

3　投标人响应部分

3.1　投标人技术偏差表

投标人提供的产品技术规范应完全满足本招标文件中规定。若有偏差投标人应如实、认真地在表中填写偏差值，否则视为与本招标文件中规定的要求一致。若无技术偏差则应在技术偏差表中填写“无偏差”。

投标人技术偏差表

| 序号 | 项 目 | 对应条款编号 | 技术招标文件要求 | 差 异 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

3.2　销售运行业绩表

销售运行业绩表

| 序号 | 型号规格 | 数量 | 用户单位 | 用户联系人 | 用户联系人电话 | 投运时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |

3.3　主要部件材料表

主要部件材料表

| 序号 | 名 称 | 型号、规格、厂家、原产地 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 招标方要求 | 投标人响应 |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

3.4　推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表（投标人填写）

| 序号 | 名 称 | 型号和规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

#### 4  质量保证及管理

4.1概要

卖方应按ISO 9000系列标准要求进行系统质量管理。

卖方应在履行合同的全过程(从开始供货到最终验收)，保证并负责所有供货和服务的质量，即要保证所有这些供货和服务的质量符合合同中有关技术、交付、验收和价格所规定的要求。

4.2质量保证体系和要求

卖方的质量保证体系应满足以下要求：

4.2.1 卖方的质量保证体系，应由国际认可的质量保证体系认证机构正式承认，系统质量符合ISO 9000系列标准的要求，并提供与该确认有关的所有评估和访问报告的副本。

4.2.2 卖方应提交质量手册、厂方的相关质量保证体系以及针对本合同的质量保证计划。

4.2.3 针对本合同质量保证计划的第一份文件，应在签订合同前由卖方和买方共同认可，该质量保证计划经认可后将作为合同文件的一部分，以后未经招标方同意不得修改。

4.3 设备质保期

a) 设备：               12个月

b) 5年内以优惠价格提供备品备件。

4.4  卖方应保证设备经过正确安装、正常操作和保养，在其寿命期内运行良好。卖方应承诺设备运行寿命不少于20年。由于卖方设计、材料或工艺的原因所造成的缺陷或故障，在合理的运行寿命期限内卖方应免费负责修理或更换有缺陷的零部件、模块或整机。

4.5 在质量保证期内由于卖方设备的质量问题而造成通信系统的中断，卖方应在接到买方通知后的24小时内负责处理缺陷或更换有损坏的部件，并赔偿有此造成的损失。系统或设备的质保期将延长，延长时间为系统或设备重新投运后的____个月。

4.6 卖方应对合同设备的设计、材料和零部件选购、加工、制造、试验等过程建立严格的质量保证体系，并在合同的整个制造过程中严格按其执行。卖方提供的所有设备均应附有制造商发出的，有卖方签字的检查记录、质量保证书和试验报告。

4.7  卖方应采用有运行经验证明正确的、成熟的技术来进行合同设备的生产和系统的集成。如采用卖方过去从未采用过的新技术，应征得买方的同意。

4.8  卖方从其他厂商采购的器件和设备，一切质量问题应由卖方负责。

4.9  交货时间如有延误，卖方应及时将延误交货的原因、后果及采取的补救措施等向买方说明，而且要得到买方的同意。