| 序号 | 名称 | 型号及规范 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通信部分 |  |  |  |  |  |
| 平方站 |  |  |  |  |  |
| 1 | 光卡母版 | 622M光卡1块，622Mb/s光模块1个 | 套 | 2 | 平方变贝尔光端机扩容 |
| 2 | 光卡母版 | 622M光卡1块，622Mb/s光模块1个 | 套 | 2 | 平方变中兴光端机扩容 |
| 3 | ODF | 24芯 | 套 | 2 |  |
| 平方 |  |  |  |  |  |
| 1 | IP板 |  | 套 | 1 |  |
| 2 | 以太网板（含出线板） |  | 套 | 1 |  |
| 3 | 电模块 |  | 块 | 2 |  |
| 小营 |  |  |  |  |  |
| 1 | IP板 |  | 套 | 1 |  |
| 2 | 以太网板（含出线板） |  | 套 | 1 |  |
| 其它材料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 管道光缆 | 24芯 | 千米 | 1.4 |  |
| 2 | 阻燃PE管 | Φ32 | 千米 | 1.4 |  |
| 3 | 阻燃PE管接头 |  | 个 | 28 |  |
| 4 | 黄绿接地铜线 |  | 米 | 10 |  |
| 5 | 铠装跳纤 | FC/LC | 条 | 8 |  |
| 6 | 网线 |  | 米 | 80 |  |
| 7 | 封堵盒 |  | 套 | 2 |  |
| 8 | 钢带 |  | 套 | 2 |  |
| 9 | 光缆标示牌 |  | 个 | 2 | 不锈钢刻字 |