青龙建昊土门子215MW光伏发电项目-220kV平方站220kV间隔扩建工程

- SDH设备扩容,10Gb/s，阿尔卡特1678

招标文件

（技术规范专用部分）

通信设备系统组件材料配置表

SDH 扩容板卡

| 序号 | 项目货物需求 |  |  |  |  | 投标人（唯一确定）响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设备元件名称 | 规格型式，参数 | 单位 | 数量 | 在运光网 品牌厂商 | 型式规格，参数 | 数量 | 制造商及设备 进网许可编号 | 原产地 |
| 1 | SDH传输设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | STM-4板卡（含模块） | 16口STM-4/板；L-4.1 | 块 | 2 |  | 与平方站阿尔卡特1678兼容 |  |  |  |
| 1.2 | 10/100M自适应以太网板卡（含出线板卡） |  | 套 | 1 | 同时包含1.2.1和1.2.2 | 与平方站阿尔卡特兼容 |  |  |  |
| 1.2.1 |  | ISA-ES16以太网板 | 块 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 |  | 14xFE以太网接口板 | 块 | 1 |  |  |  |  |  |