**青龙建昊土门子215MW光伏发电项目220KV升压站——二次系统设备采购**

**招**

**标**

**文**

**件**

招标单位：河北港城电力工程有限公司

招标时间: 2023年06月05日~2023年06月13日

公司网址：www.qhdgcep.cn

公司地址：秦皇岛经济技术开发区嫩江西道6号

**目 录**

**第一部分 招标函…………………………………………………………**

**第二部分 项目要求………………………………………………………**

**第三部分 项目须知………………………………………………………**

**第四部分 项目需求说明…………………………………………………**

**第五部分 投标人文件格式………………………………………………**

**第一部分 招 标 函**

河北港城电力工程有限公司，拟对“青龙建昊土门子215MW光伏发电项目220KV升压站——二次系统设备采购”进行竞争性谈判，欢迎符合资格条件的投标人参加。

1、招标项目名称：青龙建昊土门子215MW光伏发电项目220KV升压站——二次系统设备采购

2、投标人资格

1）具有企业独立法人资格，并持有有效的营业执照；

3）2019年1月1日以来企业承担过或正在承担有类似项目业绩，并在人员、资金等方面具有相应的能力；

3）电力设备为国网入围产品；

3、报名截止时间：2023年6月 8日17:00时前将报名信息发送到邮件：hbmway099@163.com

4、报名联系人：孙雅君

联系电话：13833546166

5、投标文件递交投标文件递交截止时间

2023年6月13日14:00前，投标方将投标文件递交至指定地点（邮寄以发出时间为准），同时递交投标文件版本一致的电子版文件上传至邮箱hbmway099@163.com。

投标文件递交地点：秦皇岛经济技术开发区嫩江西道6号

7、开标日期：2023年6月13日14:00。

开标地点：线上腾讯会 议；会议号：7438594607，密码：493619。

8、招标人要求

开标期间投标单位需派商务、技术人员代表参加，以便现场解答招标人问疑。

**第二部分 项目要求**

本次谈判采购项目为河北港城电力工程有限公司的“青龙建昊土门子215MW光伏发电项目220KV升压站——二次系统设备” 部分。投标人应当是注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，有履行合同所必须的专业技术力量，有良好的商业信誉、较强的经营实力和健全的财务会计制度，有依法纳税和交纳社会保障资金良好记录的单位。

1、参加谈判的单位如有不清楚的地方请与河北港城电力工程有限公司联系人联系，并踏勘现场。

2、本工程的投标报价采用全费用报价方式。投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，本项目的报价范围为清单上的全部内容。

3、投标人必须由法定代表人或其委托代理人参加谈判，并出具个人身份证明及法人代表或法人委托书等证明材料，随时接受谈判小组的询问，并予以解答。

4、成交单位不得转包或分包中标项目，否则一经发现，招标方有权另行选择其它单位。

5、工程款支付方式：

合同签订后10个工作日内中标方提供合同额20%增值税发票，招标方提供20%的预付款；发货前中标方提供合同额30%增值税发票，招标方提供30%的发货款；项目验收送电并网后中标方提供合同额50%增值税发票、招标方提供45%的货款，预留5%做为质保金，投运2年后设备无问题一次性付清。

7、 项目工期：自合同签订之日起60日历天。

**第三部分 项目须知**

**A 说明**

1. **适用范围**

招标文件仅适用于本次谈判邀请函中所述的“青龙建昊土门子215MW光伏项目220KV升压站——二次系统设备” 部分的采购。

**2.定义**

参加谈判的投标人在投标前，应赴需方所在地查勘现场情况或对项目信息及当地供电公司标准有充分认识，以避免投标失误。

**3.合格的投标人**

凡符合“采购项目要求”条件，承认本竞争性谈判文件所有内容的投标人。

投标人应遵守中华人民共和国法律、法规和竞争性谈判文件的有关规定。

**4. 谈判费用**

无论谈判过程中的作法和结果如何，投标人应自行承担所有与参加谈判有关的全部费用，招标单位在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

**B 竞争性谈判文件说明**

**5. 竞争性谈判文件构成**

竞争性谈判文件用以阐明采购货物及服务、谈判程序、付款方式。竞争性谈判文件由下述部分组成：

(1) 谈判邀请函

(2) 采购项目要求

(3) 谈判须知

(4) 工程需求说明

(5) 谈判文件格式

**6.竞争性谈判文件的澄清**

投标人对竞争性谈判文件如有需要澄清的疑问，招标人将统一回复。

**7.竞争性谈判文件的修改**

竞争性谈判文件的补充通知、答疑纪要等文件也将构成竞争性谈判文件的一部分，对所有投标人均有约束力。

**C 投标人谈判（投标）文件的编写**

**8.要求**

投标人应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按本文件的要求提供谈判（投标）文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其对本文件做出实质性响应，否则，其可能被拒绝参加谈判。

**9. 谈判（投标）文件的组成及格式**

谈判文件应包括下列部分（但不限于）：

(1) 企业简介、报价一览表、报价明细表、质量承诺及工期保证措施。

(2) 所供工程符合竞争性谈判文件规定的证明文件，证明投标人提供的技术是合格的，且符合竞争性谈判文件规定及投标人认为需加以说明的其他内容。

**10.报价**

本工程的投标报价采用全费用报价方式（所谓全费用是指完成本次招标全部内容及工期的成本、利润、税金、技术施工措施费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。技术规范要求的费用也应包括在投标报价中）。投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。

本项目的报价范围为谈判文件规定的全部内容。投标人应自行对现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。项目现场所发生的费用由投标人自己承担。招标人向投标人提供的有关项目的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人因自身原因未到项目现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，投标人不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加项目造价或索赔的要求。

投标人应填写设备的组价明细表（列出设备详细的组件明细并注明品牌），并计算总报价，如果总报价与分项单价有出入，则以总价为准。

**11.谈判有效期**

投标人谈判文件从谈判之日起有效期为30个日历日。

在特殊情况下，采购方可于谈判有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均为书面形式。投标人可以拒绝上述要求。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改谈判文件。

**13.谈判文件的签署及规定**

参加谈判投标人应准备一份正本和两份副本（电子版本一份），在每一份谈判文件上要明确注明“正本”和“副本”字样，一旦正本和副本不一致，以正本为准。

谈判文件正本和副本用A4纸打印装订成册，并由正式授权的投标人代表在规定的签章处签字并加盖公章。

除投标人对错处作必要修改外，谈判文件中不许有加行、涂抹或改写。如有修改错漏处，必须由投标人法人代表或其委托代理人签字并加盖公章。

**D 谈判文件的递交**

**14. 谈判文件的密封和标记**

投标人应将谈判文件正本和副本分别用非透明文件袋密封,在封签处加盖公章,并标明项目名称、单位名称及正本和副本。

未按本文件规定要求制作谈判文件的和密封及标志的；字迹模糊无法辨认的；供货物期限超出规定期限的；谈判资格不合格的；均视为无效标。

**15.递交谈判文件的截止时间**

所有谈判文件都必须按招标单位在文件中规定的截止时间之前送至指定地点（邮寄以发出时间为准）。

**16.迟交的谈判文件**

招标单位将拒绝在谈判签到截止时间后递交的谈判文件，取消其投标资格。

**E 竞争性谈判程序**

**17. 谈判文件的审查**

谈判开始后，招标单位将组织审查谈判文件是否完整，是否有计算错误。文件是否已恰当的签署。若汉字表示的数据与数字表示的有差别，则以汉字表示的数据为准。若投标人拒绝接受上述修正，其将不能参加谈判。

在对谈判文件进行详细评价之前，招标单位谈判小组将依据投标人提供的资格证明文件审查参加谈判投标人的财务、技术和服务能力。如果确定投标人无资格履行合同，其将被拒绝参加谈判。

谈判小组将确定每一投标人是否对谈判文件的要求做出了实质性响应，而没有重大偏离。实质性响应是指符合竞争性谈判文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。重大偏离和保留是指影响到竞争性谈判文件规定的范围、质量和性能，或限制了采购方的权利和投标人的义务的规定。

**18.谈判文件的澄清**

为了有助于对谈判文件进行审查、评估与比较，谈判组有权向投标人质疑，请投标人澄清其谈判内容。投标人有责任按照招标单位通知的时间、地点、方式指派专人进行答疑和澄清。

需要澄清的答复应是书面的,并由法人代表或其委托代理人签字。

投标人的澄清文件是谈判文件的组成部分,并取代谈判文件中被澄清的部分。

**19.成交原则和方法**

成交原则：

（1）坚持公正、平等对待所有参加谈判的投标人。

（2）坚持谈判文件的所有相关规定，择优确定成交方。

（3）对谈判文件实质性要求偏离过大或响应明显不力的谈判文件，将不被接受。

（4）对谈判文件中的主要技术参数指标有负偏离的，将导致废标。

（5）工期有保留、不确切、不肯定的，将不被接受。

（6）无谈判保证金或无法定约束力执行的，将不被接受。

（7）本次谈判活动将采用在满足招标技术规格、国网冀北供电公司验收前提下，对技术、报价综合分析比较后，择优选择中标人。

**20.保密及其他注意事项**

谈判小组将遵循成交原则，公平、公正、平等地对待每个参加谈判的投标人。

谈判小组将对谈判文件中有关问题分别向投标人进行询问，请各投标人予以答复。重要或复杂问题答复后，须补充以书面形式，并经法定代表人或其委托代理人签署。回答文件将作为谈判文件的组成部分。

在谈判期间，投标人不得向谈判小组成员询问其它投标人谈判情况，不得进行旨在影响成交结果的活动。

谈判小组不向未成交方解释原因，不退还谈判文件。

**F 授予合同**

**21.授予合同的原则**

本次采购合同将授予符合竞争性谈判文件的要求，并且综合比较最佳的投标人。

**22.成交通知**

谈判结束后将成交结果通知各投标人。

**23.授予合同时变更数量的权利**

招标方保留在授予合同时对“货物需求及技术规格”中规定的货物数量和服务予以增加或减少，以及将项目拆开授予一个以上参与谈判投标人的权利。

**24.签定合同及合同的执行**

在约定的时间、地点，需方与成交供应商根据有关谈判结果签订合同。签订合同时由招标方提供合同样本。合同签订须一式三份，招标方两份、中标方一份。

竞争性谈判文件、成交方的谈判文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

如中标方违约，招标方可在候选成交投标人中重新确定成交投标人或重新组织招标。

**第四部分 项目需求说明**

**一、总 则**

1、说明与评价准则（本总则中如有与合同有冲突的地方，以合同条款为准）

投标人应仔细阅读招标人发出的谈判文件中规定的所有条款，包括各项技术规格，并且应全部做出响应。

在签订合同之后，招标方保留对技术规格书提出补充要求和修改的权力，中标人应承诺予以配合。如提出修改，具体项目和条件双方商定。

2、技术要求总则

投标人所提供的所有技术文件除在技术规格中另作规定外，均应使用相应的国家标准或行业标准。这些标准应为合同签字日为止最新公布发行的标准。

投标人提供货物所使用的度量衡单位除技术规格中另有规定外，应统一用公制单位。

本技术规格书提供的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合技术规格书和有关工业标准的优质产品。

本技术规格书中使用的标准和规范如与中标人所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

3、技术文件要求

3.1投标人须按规定要求提供涉及标准设备和/或外购配套设备的详细技术资料，以方便招标人评标、定标的需要。

3.2投标人提供的所有技术文件、资料、图样都应字迹清楚，内容完整。技术文件的书写以中文版本为主，所有技术文件的载体以纸张（A4或16开）为主。

3.3招标人有义务保护投标人的知识产权，对提供的技术文件资料负责保密。

3.4投标人在投标时应提供完整的产品主要技术文件。

4、技术服务

投标人的责任包括从投标资料收集到送电并网移交。

招标方根据项目进度和要求通知中标人派技术人员到项目现场，进行现场服务。

投标方的出厂资料应随设备到货，资料包括但不限于随机图纸、说明书、合格证、检验报告等，资料数量纸质10份、电子版1份。

在质量保证期内，招标方发出通知后，中标人应在最短时间范围内提供维修服务。

5、报价要求

投标书中的报价应有设备分项明细清单和按招标范围分项报价。投标人应充分清楚国网冀北公司相关标准和要求，对于因自身认识或理解偏差造成设备漏项，将不再增加费用。

**二、项目相关说明**

1、投标人在报名后如有需要，可联系招标方踏勘现场，充分了解项目内容及环境，根据现场情况自行测算报价，承担相应的风险。

2、本项目中所有用到的主材、辅材，投标人选用的必须是优质、合格、环保的产品，投标人选择的材料品牌应得到招标方的认可。

**三、技术规格书（详见技术规格书部分）**

**第五部分 投标人文件格式**

**附件1**

**投标人参与谈判声明书**

致：河北港城电力工程有限公司

根据贵方采购的“青龙建昊土门子215MW光伏项目220KV升压站——二次系统”，签字代表 （全名、职务）经正式授权并代表供应方 （投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本一份，并对之负法律责任。

1. 法人代表授权书
2. 资格证明文件
3. 报价一览表及分项报价表
4. 技术响应文件
5. 质量保证、工期承诺

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、如果我们的声明书被接受，我们将履行贵方竞争性谈判文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。

2、我方愿按《中华人民共和国民法典》履行我方的全部责任。

3、我方已详细审查全部竞争性谈判文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本声明自谈判之日起有效期为30个日历日。

5、我方同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的谈判文件或收到的任何供方谈判文件。

投标方名称（公章）：

日期：

全权代表签字：

**附件2**

**法人代表授权书**

本授权书声明：注册于 （注册地址）的 公司 公司的在下面签字的 （法人代表姓名、职务）代表本公司授权 （单位）的在下面签字的 （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就采购“青龙建昊土门子215MW光伏项目220KV升压站——二次系统”的谈判及合同的执行、完成和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

授权代表签字盖章：

代理人（被授权人）签字盖章：

职务：

单位名称（公章）：

地址：

**附件3**

**资格证明文件**

包括但不限于：

1. 企业营业执照；
2. 企业法定代表人证书或法定代表人授权委托书及本人身份证；
3. 相关业绩。

**附件4**

**报价一览表及分项报价表**

根据设备情况，列出详细的报价清单明细。

**附件5**

**技术响应文件**

根据招标方所提供的技术规格书，做出实质性响应。

**附件6**

**质量保证、工期承诺**

根据招标方所提出的质量、供货期、售后要求，说明如何组织项目实施及具体承诺。